中 国 消 防 协 会

关于印发《消防安全管理员职业技能认定站

建设标准（试行）》的通知

中消协教培〔2023〕01号

各消防安全管理员职业技能认定站：

现将《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》，印发你们，请依据标准认真做好认定站建设工作。

联系人：李国华   010-87792272   李艳山    010-87789139

此通知。

附件：消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）

中国消防协会消防安全教育培训分会

2023年6月8日

抄送:有关省（市）消防协会、行业协会

附件：

消防安全管理员职业技能认定站建设标准

（试行）

为加强和规范消防安全管理员职业技能认定站建设，保证认定站具有与所认定等级相适应的人员、考核场地和设备设施，根据团体标准《消防安全管理员》（T/CFPA 005-2021）相关要求，制定本标准。

一、人员

认定站应具有专（兼）职负责人、管理人员及考评员：

（一）具有专（兼）职站长，且站长具有大学专科以上学历和中级以上工程类专业技术职称，10年以上从事消防专业技术工作经历，熟悉职业技能认定政策、法规和培训考核要求，有较强的组织实施能力。

（二）聘任取得考评员资格证书的考评员不少于6人。

（三）管理人员3-5人，包括计算机管理、档案管理、考务和设备维护等人员。

二、办公场所

认定站应具有满足消防安全管理员职业技能认定工作需要的办公场地和设施：

（一）具有固定的办公室。办公室使用面积不少于80平方米，配备满足需要的办公设备设施。

（二）应结合实际设置备考室。

（三）配备满足认定考试系统功能需要的设备设施（详见附件1）。

三、理论考试场地

认定站应具有与消防安全管理员职业技能等级相适应的理论考试场地和设备设施：

（一）理论考试教室不少于1个，且总使用面积不少于70平方米，照明通风条件良好。

（二）理论考试教室应设置音频、视频实时监控设施，音频、视频资料应定期备份存档。

（三）理论考试教室应设置满足机考条件的设备设施（详见附件1）。

四、技能实操场地

认定站应具有与消防安全管理员职业技能等级相适应的技能实操场地和设备设施：

（一）具有建筑面积不小于400平方米的实操技能认定室。应结合实际设置考位，满足团体标准《消防安全管理员》(T/CFPA 005-2021) “技能要求”各模块实操考评认定工作需要。

（二）具有占地面积不小于300平方米的室外实操场地，满足扑救初起火灾的灭火展开、实际出水和使用各类灭火器灭火的条件。

（三）室内、外技能实操考位应设置音频、视频实时监控设施，音频、视频资料应定期备份存档。

(四) 应配备与消防安全管理员职业技能等级相适应的技能实操设备设施（详见附件2）。

五、其他要求

轨道交通、民航、石油等行业的消防安全管理员职业技能认定站，除遵守本标准外，可根据本行业特点建设设置有关装备、场地等设施，并报中国消防协会备案。

附件：

1.办公和认定考试设备设施配备标准

2.实操设备设施配备标准

附件1：

办公和认定考试设备设施配备标准

（试行）

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络条件 | 理论考场网络宽带 | 支持30台或以上计算机同时联网 | 1000M以上 | 标配 |
| 2 |  | 实操考场网络宽带 | 每个实操考位可用带宽不小于100M |  | 标配 |
| 3 | 机考设备 | 理论考试计算机 | 1、操作系统：推荐 windows7及以上版本 (建议使用64位)； 2、内存：大于2G内存，建议4G或更高； 3、CPU：双核处理器； 4、显示器：屏幕分辨率要求不低于 1440*900dpi | 30台 | 标配 |
| 4 |  | 实操考试用大屏幕 | 1、不小于55寸/4K高清以上； 2、安装在墙面或配置支吊架； 3、不少于2个HDMI高清插口； 4、每个考位1台 | 不少于3台 | 标配 |
| 5 |  | 实操考试用计算机 | 1、操作系统：推荐windows7及以上版本 (建议使用64位)； 2、内存：不低于16G内存； 3、CPU：i5或同等级以上，建议使用i7或更高； 4、硬盘：存储空间不低于512G； 5、显示器：屏幕分辨率要求不低于1440*900dpi； 6、每个考位1台。 | 不少于3台 | 标配 |
| 6 | 影像记录 | 实操考试摄像机 | 1、分辨率不低于1080P； 2、USB插口形式； 3、自动对焦； 4、每个考位1台。 | 不少于4台 | 标配 |
| 7 |  | 执法记录仪 | 1、高清无线实时、NFC读卡支持蓝牙；2、清晰度：4K高清、红外夜视； 3、类型：GPS+北斗双模定位/WiFi/4G； 4、防护：双三防； 5、内容容量：不少于128G或16小时不间断摄录工作； 6、制式：H.264/H.265双视频编码格式。续航 | 不少于4台 | 选配 |
| 8 | 打印装置 | 打印机 | 1、打印功能：自动双面； 2、类型：黑白/彩色； 3、打印速度：25-34页/分； 4、纸张输入容量：250-499页； 5、扫描功能：平板式+馈纸式； 6、基础功能：复印，扫描； 7、支持输稿器连接方式：Wi-Fi，有线，局域网，USB。 | 1台 | 标配 |

附件2：

实操设备设施配备标准

（试行）

一、初级/五级实操设施设备

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容：制定消防安全工作计划 要求：能确定单位的消防工作安排 | 软件建设模拟系统 | 套 | 1 | 通过实际文件、示例图板、多媒体或信息化系统模拟，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织实施日常消防安全管理 要求：能核查单位建（构）筑物合法性；能界定单位消防管理规模属性 |  |  |  |  |
| 2 | 内容：组织制定单位消防安全制度 要求：能制定单位消防安全十三项管理制度 |  |  |  |  |
|  | 内容：组织制定单位消防安全操作规程 要求：能制定消火栓、灭火器等器材操作使用规程；能制定用火、用电、用油、用气消防安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 内容：组织制定单位灭火和应急疏散预案 要求：能制定一级灭火和应急疏散预案；能编写灭火和应急疏散分预案 |  |  |  |  |
| 3 | 内容：编制消防安全资金投入方案 要求：能编制消防安全宣传、教育、培训资金投入方案；能编制灭火和疏散应急预案演练资金投入方案；能编制当场整改类资金投入方案；能编制志愿消防队资金投入方案 |  |  |  |  |
|  | 内容：编制消防安全组织保障方案 要求：能编制单位消防工作领导小组组织保障方案；能编制志愿消防队组织建设方案 |  |  |  |  |
| 4 | 内容：防火巡查 要求：能检查纠正违章用火、用电行为；能判断安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；能核查消防设施、器材和消防安全标志在位、完整情况；能判断常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；能检查消防安全重点部位人员在岗情况；能核查消防车道畅通情况；能填写防火巡查记录表 | 防火巡查模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：通过示例图板、多媒体资料、人机交互系统等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织实施火灾隐患整改 要求：能当场改正违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的隐患；能当场改正违章使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的隐患；能当场改正安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道的隐患；能当场改正消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的隐患；能当场改正常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的隐患；能当场改正消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的隐患；能当场整改违章关闭消防设施、切断消防电源的隐患；其他可以当场改正的行为 | 火灾隐患当场整改模拟系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 内容：检查消防设施 要求：能对灭火器、消火栓等器材进行检查；能对消防安全标志进行检查；能对简易自动喷水灭火系统、独立式火灾报警装置进行检查 | 室内消火栓装置 | 套 | 2 | 配置室内消火栓（带消防软管卷盘）具备出水灭火条件 |
|  |  | 室外消火栓装置 | 套 | 2 | 配置室外消火栓（地上式、地下式）具备出水灭火条件 |
|  |  | 灭火器 | 具 | 50 | 包括手提式和推车式灭火器；种类齐全 |
|  |  | 消防安全标志 | 套 | 1 | 各类消防安全标志，种类齐全 |
|  |  | 独立式火灾报警装置 | 套 | 1 | 具备模拟火灾报警系统功能 |
|  |  | 简易自动喷水灭火系统 | 套 | 1 | 具备自动喷水系统灭火演示功能 |
|  | 内容：检查疏散设施 要求：能对疏散通道、安全出口进行检查 | 疏散设施模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 |
| 6 | 内容：组织管理志愿消防队 要求：能组建单位志愿消防队；能按需要配备和维护消防器材装备；能组织开展业务训练；能组织应急意识教育、落实安全防护措施 | 志愿消防队组织模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：按照志愿消防队建设标准，实际配备器材、装备，建立健全管理制度。现实搭建单位志愿消防队，实景实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：开展消防宣传教育和培训 要求：能采取不同形式开展消防安全宣传教育培训；能开展消防法律法规、消防安全制度和消防安全操作规程培训；能开展本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施的培训；能开展消火栓、灭火器等常用消防设施器材使用方法的培训；能开展报火警、扑救初起火灾以及自救逃生知识和技能的培训 | 消防宣传教育和培训系统 | 套 | 1 | 方式一：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：消防安全宣传教育培训示例图板或多媒体呈现等方式，实现考核职业技能相关内容和要去 方式三：结合认定站设施设备等实际开展消防宣传教育和培训，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织灭火和应急疏散预案演练 要求：能组织单位志愿消防队开展初起火灾处置演练；能按照一级灭火和应急疏散预案组织开展演练；能按照灭火和应急疏散分预案组织开展演练 | 一级灭火和应急疏散预案模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：结合认定站设施设备等实际开展一级灭火救援疏散预案、灭火和应急疏散分预案演练，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过实景搭建（包括安全出口、疏散通道等疏散设施设备）或疏散模型（如迷宫、逃生帐篷、通过发烟、低照度、高温炙烤等模拟实际逃生环境），实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  |  | 灭火和应急疏散分预案模拟系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 内容：组织扑救初起火灾 要求：能使用灭火器扑救初起火灾；能使用消火栓扑救初起火灾；能组织志愿消防队扑救初起火灾；能按照一级灭火和应急疏散预案组织扑救初起火灾；能按照灭火和应急疏散分预案组织扑救初起火灾 | 扑救初起火灾模拟系统 | 套 | 1 | 组织志愿消防队按预案处置，报告火警、利用灭火器、消火栓等器材扑救初起火灾，组织人员疏散，做好安全防护、后勤保障等工作 |
|  |  | 火灾模型 | 套 | 1 | 真火或模拟实现A、B、C、D、E、F类火灾现场 |
|  | 内容：组织应急疏散 要求：能按照一级灭火和应急疏散预案组织人员疏散；能按照灭火和应急疏散分预案组织人员疏散 | 应急疏散预案模拟系统 | 套 | 1 | 结合认定站设施设备按照一级灭火救援疏散预案、灭火和应急疏散分预案，组织人员疏散，考核职业技能相关内容和要求 |
| 8 | 内容：消防档案 要求：能汇总整理保管消防安全基本概况资料；能汇总整理保管行政机关下发的消防法律文书、文件等材料；能汇总整理保管消防工作有关的其他材料、记录等 | 档案管理系统 | 套 | 1 | 方式一：通过资料文件实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过示例图板、多媒体资料等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |

二、中级/四级实操设施设备

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容：制定消防工作计划 要求：能制定单位年度消防工作计划，确定单位的消防工作目标、方法、步骤、和措施 | 软件建设模拟系统 | 套 | 1 | 通过实际文件、示例图板、多媒体或信息化系统模拟，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织实施日常消防安全管理 要求：能申报消防安全重点单位；能确定消防安全重点单位的重点部位和重点工种人员；能落实消防安全重点单位日常消防安全管理工作的内容；能正确记录、反馈和总结日常消防安全管理的实施情况；能开展合用建筑或多产权建筑消防安全管理 |  |  |  |  |
| 2 | 内容：组织制定单位消防安全制度 要求：能制定消防档案管理制度；能制定微型消防站管理及区域联防制度；能制定消防工作组织机构和重点人员申报制度；能制定消防安全重点部位确定和管理制度；能制定消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施应用保障制度 |  |  |  |  |
|  | 内容：组织制定单位消防安全操作规程 要求：能制定焊接工艺消防安全操作规程；能制定有火灾危险的切割工艺消防安全操作规程；能制定消防自救呼吸器、逃生绳、逃生缓降器、应急逃生器等自救器材的操作规程 |  |  |  |  |
|  | 内容：组织制定单位灭火和应急疏散预案 要求：能制定二级灭火和应急疏散预案；能编制灭火和应急疏散专项预案 |  |  |  |  |
| 3 | 内容：编制消防安全资金投入方案 要求：能编制消防设施维护保养及消防安全检测的资金投入方案；能编制消防设施、器材采购、维修、更换的资金投入方案；能编制限期整改类火灾隐患整改资金投入方案；能编制微型消防站建设资金投入方案；能编制消防安全工作考核奖惩的资金投入方案 |  |  |  |  |
|  | 内容：编制消防安全组织保障方案 要求：能编制消防安全管理组织机构保障方案；能编制消防工作归口管理职能部门组织保障方案；能编制微型消防站组织保障方案 |  |  |  |  |
| 4 | 内容：防火检查 要求：能检查火灾隐患整改情况以及防范措施落实情况；能检查安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；能检查消防车通道、消防水源情况；能检查灭火器材配置及有效情况；能检查用火、用电有无违章情况；能检查重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；能检查消防安全重点部位管理情况；能检查易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；能检查消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况；能检查防火巡查开展情况；能检查消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；能检查建筑消防设施完好有效和维修保养情况；能检查自动消防设施全面检查测试及检测报告出具和存档情况；能检查灭火器定期维护保养、维修检查、档案资料建立情况；能检查其它与消防安全相关的内容；能填写防火检查记录 | 防火检查模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：通过示例图板、多媒体资料、人机交互系统等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织实施整改火灾隐患 要求：能限期整改影响人员安全疏散或者灭火救援行动的隐患；能限期整改消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的隐患；能限期整改擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的隐患；能限期整改人员密集场所违反消防安全规定的情况，使用、储存易燃易爆危险品的隐患；能限期整改不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的隐患；能限期整改其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的隐患 | 火灾隐患当场整改模拟系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 内容：检查消防设施 要求：能检查消防控制室；能督促落实对建筑消防设施进行维修保养和检测 | 消防控制室 | 个 | 1 | 方式一：按照相关规范、标准等比建设消防控制室，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：建设能实现消防控制室完整功能的模拟设备，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  |  | 建筑消防设施 | 套 | 1 | 方式一：按照标准等比例建设建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等消防设施，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：能实现建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施完整功能的模拟设备，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：检查疏散设施 要求：能对疏散通道、安全出口进行检查能检查消防自救呼吸器；能检查逃生绳、逃生缓降器、应急逃生器；能检查封闭楼梯间、防烟楼梯间、疏散走道、安全出口 | 过滤呼吸器 化学氧呼吸器 | 套 | 20 | 配置消防自救呼吸器20个（过滤式15个，化学氧5个） |
|  |  | 缓降器 | 套 | 2 | 配置缓降器2套 |
|  |  | 应急逃生器 | 套 | 2 | 配置应急逃生器2套 |
|  |  | 逃生绳 | 条 | 2 | 配置逃生绳2套 |
|  |  | 封闭楼梯间、防烟楼梯间、疏散走道、安全出口模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：结合既有建筑设置封闭、防烟楼梯间、疏散走道、安全出口，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：利用信息化系统模拟封闭楼梯间、防烟楼梯间、疏散走道、安全出口等疏散设施，实现考核职业技能相关内容和要求 |
| 6 | 内容：组织管理微型消防站 要求：能组建单位微型消防站；能配备和维护灭火、通信、个人防护等器材；能组织微型消防站人员进行岗前培训和业务训练 | 微型消防站 | 个 | 1 | 方式一：按照相关规范、标准等比建设，从软、硬件方面达到微型消防站建设标准，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：开展消防安全宣传教育和培训 要求：能开展全体员工消防安全培训；能组织开展新上岗和进入新岗位员工上岗前消防安全培训；能对重点部位、重点工种等人员进行专项教育和培训；能开展建筑消防设施应知应会常识培训 | 消防宣传教育和培训系统 | 套 | 1 | 方式一：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过消防安全宣传教育培训示例图板或多媒体资料等方式，实现考核职业技能相关内容和要去 方式三：结合认定站设施设备实际开展消防宣传教育和培训，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织灭火和应急疏散预案演练 要求：能组织微型消防站开展灭火和应急疏散演练；能参与微型消防站区域联防联控演练；能按照二级灭火和应急疏散预案组织开展演练；能按照灭火和应急疏散专项预案组织开展演练 | 二级灭火和应急疏散预案模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：结合认定站设施设备等实际开展二级灭火救援疏散预案、灭火和应急疏散专项预案演练，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过实景搭建（包括安全出口、疏散通道等疏散设施设备）或疏散模型（如迷宫、逃生帐篷、通过发烟、低照度、高温炙烤等模拟实际逃生环境），实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  |  | 灭火和应急疏散专项预案模拟系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 内容：组织扑救初起火灾 要求：能组织微型消防站扑救初起火灾；能按照二级灭火和应急疏散预案组织扑救初起火灾；能按照灭火和应急疏散分专项预案组织扑救初起火灾 | 扑救初起火灾模拟系统 | 套 | 1 | 组织微型消防站按预案处置，报告火警、利用灭火器、消火栓等器材扑救初起火灾，组织人员疏散，做好安全防护、后勤保障等工作 |
|  |  | 火灾模型 | 套 | 1 | 真火或模拟实现A、B、C、D、E、F类火灾现场 |
|  | 内容：组织应急疏散 要求：能按照二级灭火和应急疏散预案组织人员疏散；能按照灭火和应急疏散专项预案组织人员疏散 | 应急疏散预案模拟系统 | 套 | 1 | 结合认定站设施设备按照二级灭火救援疏散预案、灭火和应急疏散专项预案，组织人员疏散，考核职业技能相关内容和要求 |
| 8 | 内容：消防档案 要求：能建立消防安全基本情况档案；能建立消防安全管理情况档案 | 档案管理系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实体资料文件实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过示例图板、多媒体资料等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |

三、高级/三级实操设施设备

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容：制定消防工作计划 要求：能确定单位的消防工作要点 | 软件建设模拟系统 | 套 | 1 | 通过实际文件、示例图板、多媒体或信息化系统模拟，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织实施日常消防安全管理 要求：能督促开展消防安全评估；能严格执行特殊消防设计所设定的各类消防措施；能落实参加火灾公众责任保险 |  |  |  |  |
| 2 | 内容：组织制定单位消防安全制度 要求：能制定消防安全工作例会制度；能制定消防管理和特有工种人员持证上岗管理制度；能制定特殊消防设计相关措施落实和管理制度；能制定建筑维修、局部改造等建设工程施工现场消防管理制度；能制定专职消防队管理制度 |  |  |  |  |
|  | 内容：组织制定单位消防安全操作规程 要求：能制定建筑消防设施功能检查操作规程；能制定固定式逃生梯、悬挂式逃生梯、逃生滑道操作规程 |  |  |  |  |
|  | 内容：组织制定单位灭火和应急疏散预案 要求：能制定三级灭火和应急疏散预案；能制定灭火和应急疏散总预案 |  |  |  |  |
| 3 | 内容：编制消防安全资金投入方案 要求：能编制专职消防队的资金投入方案；能编制直接判定类重大火灾隐患整改资金投入方案；能编制消防安全评估资金投入方案；能编制火灾公众责任保险资金投入方案 |  |  |  |  |
|  | 内容：编制消防安全组织保障方案 要求：能编制专职消防队组织保障方案；能编制消防安全区域联防组织保障方案 |  |  |  |  |
| 4 | 内容：防火检查 要求：能检查消防安全制度、消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案制定和落实情况；能检查专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员工作开展和持证上岗情况；能检查员工消防安全培训，定期组织开展消防演练情况；能检查电器产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路敷设、维护保养情况；能检查室内外装修及建筑外保温材料使用情况；能检查专职消防队建立及配备装备器材、扑救火灾能力情况 | 防火检查模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：通过示例图板、多媒体资料、人机交互系统等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织整改直接判定类重大火灾隐患 要求：能组织整改易燃易爆危险品工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区设置位置方面存在的隐患；能组织整改易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内防火间距存在的隐患；能组织整改城市建成区内加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量存在的隐患；能组织整改甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室存在的隐患；能组织整改公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量及总净宽度存在的隐患；能组织整改旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统存在的隐患；能组织整改易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施存在的隐患；能组织整改人员密集场所违反规定使用、储存或销售易燃易爆危险品存在的隐患；能组织整改托儿所、幼儿园儿童用房以及老年人活动场所存在的隐患；能组织整改人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于规范要求的隐患 | 火灾隐患当场整改模拟系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 内容：检查消防设施 要求：能检查建筑消防设施单系统功能；能检查建筑消防设施联动功能 | 建筑消防设施 | 套 | 1 | 方式一：按照标准等比例建设建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等消防设施，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：能实现建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施完整功能的模拟设备，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：检查疏散设施 要求：能检查固定式逃生梯、悬挂式逃生梯、逃生滑道；能检查避难间、避难层、避难走道、下沉式广场 | 逃生梯 | 个 | 1 | 配置固定式、悬挂式逃生梯，不宜低于4米，不得高于10米 |
|  |  | 逃生滑道 | 条 | 1 | 不得低于6米 |
|  |  | 避难间、避难层、避难走道、下沉式广场模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：结合既有建筑等比例设置避难间、避难层、避难走道、下沉式广场等设施，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：利用信息化系统模拟避难间、避难层、避难走道、下沉式广场等设施，实现考核职业技能相关内容和要求 |
| 6 | 内容：组织管理专职消防队 要求：能组织建立单位专职消防队；能按标准组织营房建设；能按标准落实人员配备；能按标准配备器材装备；能组织灭火战术、技术训练和灭火演练；能建立正规的执勤秩序 | 专职消防队 | 个 | 1 | 方式一：按照相关规范、标准等比建设，从软、硬件方面达到专职消防队建设标准，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：开展消防安全宣传教育和培训 要求：能开展火灾高危单位危险源识别及针对性消防宣传教育和培训；能开展建筑火灾逃生避难器材使用方法培训；能核查应接受消防安全专门培训人员受训和继续教育情况；能开展消防宣传教育培训效能检查和考核 | 消防宣传教育和培训系统 | 套 | 1 | 方式一：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过消防安全宣传教育培训示例图板或多媒体资料等方式，实现考核职业技能相关内容和要去 方式三：结合认定站设施设备实际开展消防宣传教育和培训，实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  | 内容：组织灭火和应急疏散预案演练 要求：能组织专职消防队开展灭火和应急疏散演练；能按照三级灭火和应急疏散预案进行演练；能按照灭火和应急疏散单位总预案组织演练；能参与区域联防联控演练；能参与当地消防救援机构组织开展的联合消防演练 | 三级灭火和应急疏散预案模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：结合认定站设施设备等实际开展三级灭火救援疏散预案、灭火和应急疏散总预案演练，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过信息化模拟系统、区域联防联控演示沙盘等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  |  | 灭火和应急疏散总预案模拟系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 内容：组织扑救初起火灾 要求：能组织专职消防队扑救火灾；能协调组织消防联防联控力量扑救火灾；能按照三级灭火和应急疏散预案组织扑救火灾；能按照灭火和应急疏散总预案组织扑救火灾 | 扑救初起火灾模拟系统 | 套 | 1 | 结合认定站设施设备，组织专职消防队按预案处置初起火灾 |
|  |  | 火灾模型 | 套 | 1 | 真火或模拟实现A、B、C、D、E、F类火灾现场 |
|  | 内容：组织应急疏散 要求：能按照三级灭火和应急疏散预案组织人员疏散；能按照灭火和应急疏散总预案组织人员疏散 | 应急疏散预案模拟系统 | 套 | 1 | 结合认定站设施设备按照三级灭火救援疏散预案、灭火和应急疏散总预案，组织人员疏散，考核职业技能相关内容和要求 |
| 8 | 内容：消防档案、考核奖惩、持续改进 要求：能建立消防安全工作例会档案；能建立消防安全评估档案；能建立相关消防安全责任书和租赁合同档案；能建立消防控制室值班记录档案；能组织消防安全工作检查、绩效考核和评比工作；能依据考评结果提出奖惩意见；能对消防安全工作提出合理建议和持续改进措施 | 档案管理系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实体资料文件实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过示例图板、多媒体资料等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |
| 9 | 内容：技术管理和培训 要求：能对四级/中级工及以下级别人员进行消防安全管理理论知识培训；能对四级/中级工及以下级别人员进行消防安全管理操作技能培训；能组织对本行业（区域）重大火灾险源辨识和火灾风险评估 | 技术管理和培训系统 | 套 | 1 | 方式一：结合认定站设施设备开展消防安全管理理论知识、操作技能培训，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过多媒体资料、信息化模拟系统等方式，辨识重大火灾危险源和火灾风险评估，实现考核职业技能相关内容和要求 |